Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.29.1/2018

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy do doręczeń: ……………………………………..….(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres )

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.„ dostawa i instalacja systemu do wizualizacji żeli z oprogramowaniem”-  nr zamówienia: DAN-D-292.1.29.1/2018 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| l Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. |
| SYSTEM DO WIZUALIZACJI ŻELI |  |
|  | Umożliwiający wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz w technologii bez wybarwiania żeli „Stain-Free” z możliwością rozbudowy o moduł do wizualizacji próbek znakowanych fluorescencyjnie |  |
|  | Posiadający zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac. Tace oraz aplikacje, do których są przeznaczone muszą być automatycznie rozpoznawane przez urządzenie |  |
|  | System o wymiarach 61 x 51 x 53 cm (± 5cm) |  |
|  | Prowadnica wysuwana z urządzenia w celu umieszczenia żelu lub blotu. |  |
|  | Detekcja dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CCD, 6,05 Mpixeli: kalibracja ostrości dla każdego ustawienia parametru zoomu lub wysokości próby, temperatura chłodzenia kamery nie niżej niż -15 ˚C, rozmiary piksela w kamerze CCD 4,54 x 4,54 (m; szeroki zakres binningu minimum 6 poziomów: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8, zakres dynamiczny sygnału kamery minimum 4 rzędy wielkości (65 535 odcieni szarości) |  |
|  | Zbliżanie i oddalanie od próbki (zoom) wykonywany za pomocą poruszającej się kamery. Wymagane co najmniej 3 zdefiniowane poziomy zbliżenia. |  |
|  | Akwizycja obrazów: programowalne przez użytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów. definiowane przez użytkownika tryby (szybki lub optymalna auto-ekspozycyjny) dla chemiluminescncji. definiowane przez użytkownika tryby (na intensywne lub słabe prążki) dla poza chemiluminescencyjnych aplikacji, tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji |  |
|  | Światło UV długości fali 302 nm |  |
|  | Maksymalne pole obrazowania 21 x 16,8 cm (± 5cm) |  |
|  | Zapis obrazów żeli i blotów białkowych i detekcja białka bez wybarwiania żeli oraz blotów w technologii Stain-Free. |  |
|  | system posiadające funkcję korekcji niedoskonałości układu optycznego. system do wizualizacji żeli skalibrowany fabrycznie. |  |
|  | Panel przedni wyposażony we wbudowany, dwupunktowy ekran dotykowy o przekątnej 12,1” (± 5”) służący do sterowania systemem z wbudowanym komputerem (rozmiar dysku co najmniej 70 GB), zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów danymi. |  |
|  | Możliwość sterowania i zbierania danych bez podłączenia systemu do komputera PC. |  |
|  | Przenoszenie danych za pomocą sieci (wbudowany port ethernetowy) i przenośnej pamięci USB ( 4 porty USB wbudowane w urządzenie ) w formacie .tif, .jpeg, .scn |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduł do analiz fluorescencyjnych w kanałach: niebieskim zielonym, czerwonym, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni |  |
|  | Oprogramowanie do analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych: kompatybilne z Windows 7, 8.1 i 10 oraz iOS, metody pomiarowe umożliwiające automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników, umożliwiające tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową, umożliwiające obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu), umożliwiające automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków, posiadające funkcję normalizacji wykorzystującą technologię Stain-Free dedykowaną dla białek „Białek całkowitych”. Funkcja normalizacji do pojedynczego białka w opcji chemiluminescencji , umożliwiające automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych, posiadające funkcję obrazowania w technologii Stain-Free jest dostępne dla użytkownika z poziomu oprogramowania, umożliwiające funkcję normalizacji wykorzystującą technologię Stain-Free dedykowaną dla białek „House keeping proteins” oraz dla „Białek całkowitych”, umożlwiające tworzenie kont dla użytkowników, możliwość zdefiniowania kont, chronionych hasłem dla wielu użytkowników, z licencją programu na nielimitowaną ilość stanowisk komputerowych |  |
|  | Komputer przenośny (laptop) do analizy danych o minimalnej konfiguracji: procesor minimum Intel Core i5 Mobile, pamięć RAM minimum 4 GB, HDD minimum 1TB, gniazda/złącza płyty: zintegrowana karta graficzna, zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa, gniazdo D-Sub – 1 szt., złącza USB zewnętrzne – 4 szt. napęd CD/DVD+/-RW, ekran LCD nie mniejszy niż: 15”, rozdzielczość 1920 x 1080 |  |
|  | Wyposażenie systemu: taca do aplikacji chemiluminescencji, UV oraz stain-free dedykowanej do barwników takich jak: chemiluminescencyjne, EtBr, SybrGreen, SybrSafe, SybrGold, GelGreen, GelRed, fluoresceina, OliGreen, Oriole, Sypro Ruby, Coomassie Fluor Orange, Alexa Fluor 488, DyLight 488, Qdot 525, Qdot 565, Qdot 625, w taca konwertującą światło UV do białego wraz z holderem na tacę |  |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o: przeprowadzenie kwalifikacji IQ/OQ oraz dostarczenia licencjonowanej wersji oprogramowania z CFR 21 Part 11, możliwość doposażenia systemu w tacę konwertującą światło UV do niebieskiego |  |
|  | Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model: system do wizualizacji, oprogramowanie (nazwa, wersja) komputer przenośny (laptop) | ……………………………….… ……………. ……………….….. …………………………………… |
|  | Ilość zest. | 1. |
|  | Wartość brutto systemu | ……………………………………….… |

- Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry  oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów, modułów, podzespołów 
i  wyposażenia  (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK).

- W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt równoważny w stosunku do wymaganego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego 
w stosunku do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt 
o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w tabeli parametrów technicznych.

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:  *

……………………………….złotych (brutto) słownie……………………………………………………………………………………………… w tym  podatek VAT………………………(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- Oferujemy: *

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący …………. tygodnie (wymagany: maksymalnie 
4 tygodni) licząc od daty zawarcia umowy,

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT. Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu:

- ………………. pracowników Zamawiającego ( wymagane: minimum 2 pracowników) przez ……….godzin/dziennie (wymagane: minimum przez 8 godzin/dziennie), przez ………. dni (wymagane: minimum przez 1 dzień)  po dostawie i instalacji,

- gwarancję na przedmiot zamówienia wynoszącą ……….. miesięcy (wymagane: minimum 12 miesięcy) od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący……….godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 48 godzin roboczych***) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki,

Zgłoszenia będą dokonywane:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................,

- czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: ……… dni roboczych (wymagany: maksymalnie: 14 dni roboczych**) od daty zgłoszenia usterki,

- oprogramowanie do analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych ………………………………………………………………………………………………………….(wymagane: w języku polskim lub angielski, licencja bezterminowa, na nielimitowaną ilość stanowisk komputerowych)

dostarczone na nośniku  ………….(CD)  lub …………………………….(z kluczem w postaci kodu cyfrowego),

- gwarancja na nośnik (CD) oprogramowania (jeżeli dotyczy)..............miesięcy(wymagana: minimum 12 miesięcy),

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym wskazanym przez Zamawiającego, zaś 
w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w: ................................................................................ (nazwa firmy, adres, telefon),

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest .........................................................(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi - jeżeli takie są konieczne do uruchomienia urządzenia, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp.), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy, wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wymagane oprogramowanie winno być zainstalowane   na dostarczonym przez Wykonawcę komputerze,

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy aparatury laboratoryjnej w zakresie wizualizacji żeli na kwotę* co najmniej 120  000,00 zł brutto (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- akceptujemy „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  w niniejszym postępowaniu.2)

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego skreślenie).

- Do oferty należy załączyć:

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania 
w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: * ……………………,

- w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie,

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu i oprogramowania w języku ……………..(wymagana: w języku polskim lub angielskim),

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia oprogramowania  na nośniku ……………….(CD) lub …………………… (z kluczem 
w postaci kodu cyfrowego),

- dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,

- przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz z obsługi,

- kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.

- Jesteśmy związani ofertą przez okres  ….……. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax .:………………………………../ e-mail:. ....................................................

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Wykonawca świadomy jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadcza, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach i ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)