Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.66-69.1/2017, DAN-D-292.2.193.1./2017

........................................................

(miejscowość, data)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21

# Formularz OFERTowy

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn. „Dostawa aparatury laboratoryjnej dla IIRiI” -  nr zamówienia: DAN-D-292.1.66-69.1/2017, DAN-D-292.2.193.1./2017 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| CZĘŚĆ A |  |
| --- | --- |
| Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. |
| PRZENOSNY ANALIZATOR DP-28 Z WYPOSAŻENIEM | zestaw w składzie: przenośny analizator DP-28 ( O2-CO2-NH3-H2S) zakresem pomiarowym: O2: 0-25 % vol (± 0,1 % vol) CO2: 0-50 % vol (± 0,1 % FS) NH3: 0-10000 ppm (± 1 % FS) H2S: 0-2000 ppm (± 1 % FS) ładowarka SY09 aplikator rurkowy analizatora PR04 zestaw do współpracy z komputerem : komplet przewodów do podłączenia miernika z komputerem PC, program NANOdata z licencją bezterminową, dla nieograniczonej liczby użytkowników, z możliwością korzystania z dowolnego komputera. walizka do analizatora | a)…………………………..…… -……………………………. -……………………………. -…………………………… -…………………………… b) ..…………………………….. c) ………………………………. d) ………………………………. e)………………………………. |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

| CZĘŚĆ B |  |
| --- | --- |
| Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. |
| ZESTAW DO POMIARÓW AT4 (B6M 2.5) i BZT5 (IS-6) | zestaw w składzie: zestaw pomiarowy OxiTop® Control B6M-2.5 do oznaczania oddychania gleby: 6 główek OxiTop ®-C, 6 butelek na próby MG 2,5 l, wymiary butelki na próby: wysokość 24 cm, śr. górna 10,5 cm, śr. dolna 15,5 cm adaptery DV/MG, klamry DV/MG/KL (36 szt.: 4 na dekielek + 2 w zapasie dla każdego naczynia), zlewka pomiarowa MB 50 (50 ml), NKI 500-absorber CO2 (na 25 pomiarów) naczynia uzupełniające do AT4 (MG 2.5 l): naczynie miarowe 2500 ml do OxiTop®-Control B6M, wymiary butelki na próby: wysokość 24 cm, śr. górna 10,5 cm, śr. dolna 15,5 cm zestaw uzupełniający do BZT OxiTop®-C IS 6 do oznaczania na 6-ciu stanowiskach: podstawa mieszająca IS 6, zasilacz sieciowy 100 do 240 V/50/60 Hz, 6 główek OxiTop-C 6 butelek PF 600, 6 gumowych kołczanów GK 600L, 6 pałeczek magnetycznych RST 600, pręcik magnetyczny REF 600 2 butelki NaOH w granulkach, każda po 50 g (300 tabletek w dwóch opakowaniach), 2 kolby miarowe MK 164/600, objętość 164 ml’ S szt. inhibitora nitryfikacji NTH 600, butelka o zawartości 25 ml, stężenie 5 g/l allilotiomocznika | a)…………………………..…… -……………………………. -……………………………. -…………………………… -…………………………… -……………………………. -……………………………. -…………………………… b) ..…………………………….. -……………………………. -……………………………. c) ………………………………. -……………………………. -……………………………. -…………………………… -…………………………… -……………………………. -……………………………. -…………………………… -…………………………… -……………………………. -…………………………… |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto: zestaw pomiarowy OxiTop® Control B6M-2.5 do oznaczania oddychania gleby, naczynia uzupełniające do AT4 (MG 2.5 l): Zestaw uzupełniający do BZT OxiTop®-C IS 6 do oznaczania na 6-ciu stanowiskach | …………………………… …………………………… …………………….……… |
| Wartość brutto zestawu |  |

| CZĘŚĆ C |  |
| --- | --- |
| Instytut Inżynierii Rolniczej I Informatyki |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. |
| WAGA ANALITYCZNA AS 310.R2 | Wag AS 310. R2 z systemem wewnętrznej kalibracji i oznaczeniem cechami legalizacyjnymi |  |
| Ilość szt. | 1. |
| Wartość brutto |  |

| CZĘŚĆ D |  |
| --- | --- |
| Instytut Inżynierii Rolniczej I Informatyki |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. |
| MIESZADŁO MAGNETYCZNE | Mieszadło magnetyczne ES2 1 H 1- stanowiskowe, bezsilnikowe, z grzaniem |  |
| Ilość szt. | 1. |
| Wartość brutto |  |

| CZĘŚĆ E |  |
| --- | --- |
| Instytut Inżynierii Rolniczej I Informatyki |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. |
| TERMOMETR 2 - KANAŁOWY | Termometr 2 – kanałowy CHY 502 ze świadectwem wzorcowania |  |
| Ilość szt. | 2. |
| Wartość brutto |  |

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

|  | CZĘŚĆ A) | CZĘŚĆ B) | CZĘŚĆ C) | CZĘŚĆ D) | CZĘŚĆ E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena /wartość netto (zł) |  |  |  |  |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (zł) |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto -słownie |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia w części: …………….. i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z  wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i  istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

- Oferujemy:

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia (dla wszystkich części ) wynoszący ………. dni   (wymagany: maksymalnie 60 dni) licząc od daty zawarcia umowy.

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- gwarancję na  przedmiot zamówienia dla  każdej części (A do E) wynoszącą ………… miesięcy (wymagana: minimum 12 miesięcy)   od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu dla każdej części (A do E) wynoszący …………. godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 40 godzin roboczych***) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki. Zgłoszenia będą dokonywane*:

- dla części A: faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- dla części B: faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:........................ /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- dla części C: faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:........................ /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- dla części D: faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:....................... /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- dla części E: faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:....................... /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- czas dokonywania napraw dla każdej części (A do E) nie dłuższy niż: ………. dni roboczych (wymagany: maksymalnie 14 dni roboczych**) od daty zgłoszenia usterki.

- oprogramowanie:

- dla  części A)  - program NanoData- licencja bezterminowa,  komercyjna, dla nieograniczonej liczby użytkowników, z możliwością korzystania z dowolnego komputera, w języku polskim lub angielskim,

- gwarancja na nośnik  oprogramowania NanoData (CD lub USB )  ........... miesięcy    (wymagana: minimum 36 miesięcy),

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w* :

- dla części A: .......................................................................................................... (adres, telefon).

- dla części B: ........................................................................................................... (adres, telefon)

- dla części C: ........................................................................................................... (adres, telefon)

- dla części D: ........................................................................................................... (adres, telefon)

- dla części E: ........................................................................................................... (adres, telefon)

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest*:

- dla części A: ............................................................. (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- dla części B: ............................................................. (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- dla części C: ............................................................ (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- dla części D: ............................................................ (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- dla części E: ............................................................ (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- Waga będzie posiadać oznakowanie cechami legalizacyjnymi,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę*:

- dla części A) co najmniej 10 000,00 zł brutto (każda),

- dla części B) co najmniej 39 000,00 zł brutto (każda),

- dla część C) co najmniej 2 900,00 zł brutto (każda),

- dla części D) co najmniej 2 000,00 zł brutto (każda),

- dla część E) co najmniej 900,00 zł brutto (każda),

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu  dla każdej części (A-E) w języku polskim lub angielskim lub niemieckim : dla części A: w języku …………; dla części B: w języku …………;

- dla części C: w języku …………; dla części D: w języku …………; dla części E: w języku …………;

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE dla wszystkich części,

- dostarczenia świadectwa wzorcowania termometrów (Część E),

- dostarczenia oprogramowania na nośniku (Część A) w języku ……………

- dostarczenia kart gwarancyjnych dla każdej części oddzielnie, zgodnych z wymogami formularza ofertowego,

- kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia  w miejscu dostawy.

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

- Jesteśmy związani ofertą przez okres ….…. dni (co najmniej 60 dni) licząc od złożenia oferty;

- Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, warunkach wynikających z niniejszej Oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Załącznikami do Formularza Ofertowego są:

- Istotne postanowienia umowy zaakceptowany (zaparafowany) przez Wykonawcę,

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym/adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….………………………………………….. *

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowym i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- * Niewłaściwe skreślić.

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)