Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D.292.1.24.2017/2017

........................................................

(miejscowość, data)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21

# Formularz OFERTowy

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Bank i nr rachunku, na który ma zostać przesłane wynagrodzenie za realizację zamówienia .............................

................................................................................................................................................................................

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn. „Dostawa pieca laboratoryjnego wyposażonego w termoregulator i układ katalizy spalin oraz wyposażenie dodatkowe” -  nr zamówienia: DAN-D.292.1.24.2017/2017 składamy poniższą Ofertę:

1. Przedmiot zamówienia

| Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| PIEC LABORATORYJNY |  |  |
| Materiał wykonania obudowy | stal nierdzewna |  |
| Komora pieca | o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 150 mm x 140 mm x 210 mm, wnętrze komory i grzałki odporne na uszkodzenia mechaniczne |  |
| Parametry zespołu grzejnego | moc: 1400W, z zainkludowanymi grzałkami, z trzema płytami grzejnymi, o podwyższonej niezawodności |  |
| Drzwiczki | dwupołożeniowe, dociskane sprężyną chroniącą przed samoczynnym zamknięciem podczas obsługi |  |
| Maksymalna temperatura pracy | 1100ºC |  |
| Współczynnik opóźnienia | c=0,001 |  |
| Termopara | płaszczowa NiCr-NiAl, zamknięta |  |
| Czujnik temperatury | termoregulator umieszczony z boku pieca, programowany dla min. 5 kroków nagrzewania |  |
| Izolacja termiczna | wykonana z włóknistych materiałów ogniotrwałych |  |
| Zabezpieczenia | wyłącznik drzwiowy rozłączający zasilanie grzałek |  |
| Masa pieca | 16 kg (±5%) |  |
| Wyposażenie | katalizator do użytkowania w pracowniach bezwyciągowych, 12 tyglI porcelanowych 60 ml do strat prażenia, 12 tyglI porcelanowych 60 ml do analizy części lotnych, eksykator z wkładem porcelanowym 300 mm do przechowywania tygli, szczypce do tygli 400 mm |  |
| Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model (o parametrach nie gorszych niż urządzenie typu NT1313) |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Cena brutto |  |

2. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

…………………… złotych (brutto) **

(słownie:……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...…………………………………………)

w tym podatek VAT………..(%)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

2. Oferujemy:

2.1. termin realizacji zamówienia wynoszący .................... dni (maksymalnie 5 dni) licząc od daty zawarcia umowy.

2.2. termin płatności wynoszący: 14 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone we wzorze umowy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu).

2.3. Gwarancję na:

- piec wraz z katalizatorem wynoszącą …. (wymagane minimum: 10 lat),

- na termoparę płaszczową NiCr-NiAl …… (wymagane minimum: 5 lat),

od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący …… godziny robocze**** (maksymalnie 4 godziny robocze****) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki. Zgłoszenia będą dokonywane faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:............................................../  lub telefonicznie pod numerem ............................................................................................

- czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: …….. dni roboczych*** (maksymalny dopuszczalny: 7 dni roboczych***);

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w ...................................................................................................................................... (adres, telefon).

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ............................................................................................................... (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

3. Oświadczamy, że:

3.1. zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz we wzorze umowy (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

3.2. zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE

3.3. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę co najmniej 20 000,00 zł brutto (każda); a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie.

4. Zobowiązujemy się do:

4.1. dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim wraz z dostawą urządzenia.

4.2. dostarczenia Deklaracji Zgodności CE wraz z dostawą urządzenia.

4.3. dostarczenia karty gwarancyjnej wraz z dostawą urządzenia.

4.4. przeprowadzenia podczas montażu pieca szkolenia dla 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu oraz obowiązywania norm PN-EN 15169:2011 i PN-G-04516:1998.

5. Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

5.1. Jesteśmy związani ofertą przez okres ….…. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty;

5.2. Projekt umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, warunkach wynikających z niniejszej Oferty.

# 6. Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą:

# imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ............................................................/

# tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

7. Oferta składa się z ……..…… stron.

8. Załącznikami do Formularza Ofertowego są:

- projekt umowy zaparafowany przez Wykonawcę,

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym / adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….………………………………………….. *

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

*	Niepotrzebne skreślić.

**	Wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

***     Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

****  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)