Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D.292.1.21.2017/2017

........................................................

(miejscowość, data)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21

# Formularz OFERTowy

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Bank i nr rachunku, na który ma zostać przesłane wynagrodzenie za realizację zamówienia .............................

................................................................................................................................................................................

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn. „Dostawa demineralizatora wody wodociągowej z wyposażeniem dodatkowym w postaci filtra węglowego i keramzytowego” -  nr zamówienia: DAN-D.292.1.21.2017/2017 składamy poniższą Ofertę:

1. Przedmiot zamówienia

| Parametry techniczne | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| DEMINERALIZATOR | produkujący wodę na poziomie co najmniej drugiej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 |  |
| Przepływ wody wodociągowej (wydajność) | 20 dm3 ·h-1, |  |
| Parametry wody zasilającej | przewodność do 1500 μS·cm-1, ciśnienie do 0,5 MPa, temperatura: 5-40°C, twardość do 300 mg CaCO3·dm-3, żelazo do 0,5 mg·dm-3 |  |
| Filtry | zewnętrzny filtr węglowy 0,25 dm3, zewnętrzny filtr keramzytowy 0,25 dm3, jonowymienny 2 dm3 |  |
| Stopnie oczyszczania wody | filtracja na filtrze keramzytowym, filtracja na filtrze węglowym, filtracja sedymentacyjna, demineralizacja na złożu jonowymiennym |  |
| Zbiornik na wodę | 10 dm3 |  |
| Wylewka | min. 2 m długości |  |
| Parametry demineralizatu | przewodność: 0,1 uS ·cm-1, zgodność z wymogami PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX |  |
| Wymiary | 130x300x430 |  |
| Sterowanie | automatyczne, z układem kontrolno-pomiarowym: wyświetlacz LCD 2x16 znaków, konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej, zegar wyświetlający datę oraz godzinę, alarm informujący o wymianie filtrów mechanicznych, alarm informujący o konieczności wymiany modułu jonowymiennego, manometr ciśnienia wody zasilającej. |  |
| Przyłącza | przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾” gniazdko 230V |  |
| Inne | możliwość podłączenia do autoklawu, zmywarki, dygestorium, komory klimatycznej, komputera do sterowania |  |
| Oferowany producent (firma), kraj produkcji, typ-model |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Cena brutto |  |

2. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

…………………… złotych (brutto) **

(słownie:……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...…………………………………………)

w tym podatek VAT………..(%)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

2. Oferujemy:

2.1. termin realizacji zamówienia wynoszący .................... dni (maksymalnie 5 dni) licząc od daty zawarcia umowy.

2.2. termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

2.3. Gwarancję na całość przedmiotu zamówienia wynoszącą ….. miesięcy/lat (wymagane minimum: 5 lat) od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący …… (maksymalnie 4 godziny robocze****)od momentu zgłoszenia awarii/ usterki. Zgłoszenia będą dokonywane faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:............................................../  lub telefonicznie pod numerem ............................................................................................

- czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: …… dni roboczych (maksymalny dopuszczalny: 7 dni roboczych***);

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w ...................................................................................................................................... (adres, telefon).

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ............................................................................................................... (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

3. Oświadczamy, że:

3.1. zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz we wzorze umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

3.2. zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE

3.3. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę co najmniej 20 000,00 zł brutto (każda); a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie.

4. Zobowiązujemy się do:

4.1. dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim wraz z dostawą urządzenia.

4.2. dostarczenia Deklaracji Zgodności CE wraz z dostawą urządzenia.

4.3. dostarczenia karty gwarancyjnej wraz z dostawą urządzenia.

4.4. przeprowadzenia podczas montażu urządzenia 8-godzinnego szkolenia dla 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu.

4.5. kompletnego montażu urządzenia w miejscu dostawy, wraz z przyłączeniem do sieci wodociągowej.

5. Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

5.1. Jesteśmy związani ofertą przez okres ….…. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty;

5.2. Projekt umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, warunkach wynikających z niniejszej Oferty.

# 6. Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą:

# imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ............................................................/

# tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

7. Oferta składa się z ……..…… stron.

8. Załącznikami do Formularza Ofertowego są:

- projekt umowy zaparafowany przez Wykonawcę,

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym / adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….………………………………………….. *

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

*	Niepotrzebne skreślić.

**	Wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

***     Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

****  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)