Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.106.1/2017, DAN-D-292.1.108.1./2017

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.

„ Dostawa aparatury laboratoryjnej:

- systemu do transferu białek,

- licznika kolonii bakterii”

-  nr zamówienia: DAN-D-292.1.106.1/2017, DAN-D-292.1.108.1./2017 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| CZĘŚĆ A |  |
| --- | --- |
| Katedra Żywienia Człowieka |
| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. |
| SYSTEM DO TRANSFERU BIAŁEK |  |
| Zestaw w składzie: System do transferu białek (Trans-Blot): blotting 1-2 żelów midi w jednym cyklu (zamiennie 1-4 mini żeli), czas wykonania blotting-u: 3 minuty stosując żele TGX, 30 minut stosując standardowy żel, 2 kasety do transferu, ze stali nierdzewnej, wałek do usuwania pęcherzyków powietrza, wbudowany zasilacz, 10 zestawów Trans-Blot Turbo Midi Nitrocellulose Transfer Packs, wyświetlacz monochromatyczny 128 x 64 piksele, programowanie do 25 protokołów, alarm dźwiękowy, wymiary nie większe niż (L x W x H): 26,0 x 21,1 x 20,4 cm. Aparat do elektroforezy pionowej 4- żelowy: elektroforeza 1-4 mini żeli jednocześnie, komora elektroforetyczna, pokrywa z przewodami elektrycznymi, wkład podstawowy do umieszczenia dwóch żeli w komorze, wkład uzupełniający do umieszczenia dodatkowych dwóch żeli w komorze, całkowita objętość bufora dla 2 żeli: 800 ml całkowita objętość bufora dla 4 żeli: 1000 ml czasy przebiegu dla SDS-PAGE: 35-45 min (przy stałej 200 V). O parametrach nie gorszych niż: System do transferu białek: System Trans-Blot (17001915), aparat do elektroforezy pionowej Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 4-gel 1658004 |  |
| Oferowany typ/model, firma, producent (poz.1 + poz. 2) |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

| Część B |  |
| --- | --- |
| Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych |
| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| 1. | 2. |
| LICZNIK KOLONII BAKTERII - PISAK |  |
| pięciocyfrowy wyświetlacz, sterowanie dotykowe, temperatura pracy od 0 do 50 st. C, 3 W bateria litowa typu CR 1220, statyw/podstawka, funkcje licznika: zliczanie rosnące i malejące kolonii bakterii na płytkach Petriego, wyświetlający liczbę całkowitą i zachowujący w pamięci do 32 niezależnych wyników liczenia, możliwość notowania po wyłączeniu funkcji licznika, weryfikacja każdego liczenia za pomocą sygnału dźwiękowego lub świetlnego (LED), możliwość wciśnięcia przycisku blokowania w celu wymiany markera Sharpie lub opisania próbki bez efektu zliczania. O parametrach nie gorszych niż: ECount |  |
| Oferowany typ/model, firma, producent |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

|  | CZĘŚĆ A | CZĘŚĆ B |
| --- | --- | --- |
| Cena /wartość netto (zł) |  |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |  |
| Wartość brutto (zł) |  |  |
| Wartość brutto -słownie |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia w części: …………….. i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z  wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i  istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

- Oferujemy:

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia dla:

- dla części A wynoszący ……………tygodnie  (wymagany: maksymalnie do 4 tygodni),

- dla części B wynoszący …………….tygodnie (wymagany: maksymalnie do 3 tygodni)

licząc od daty zawarcia umowy.

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi /użytkowania dla części A i B: nie wymagane,

- gwarancję na  przedmiot zamówienia dla:

- Dla części A wynoszącą ……………….. miesięcy (wymagana: minimum 12 miesięcy),

- Dla części B wynoszącą ………… miesiące (wymagana: minimum 24 miesiące)

od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu:

- dla części A wynoszący ……………. godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 16 godzin roboczych***),

- dla części B wynoszący …………. godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 48 godzin roboczych***)

od momentu zgłoszenia awarii/ usterki.

Zgłoszenia będą dokonywane*:

- dla części A: faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- dla części B: faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:........................ /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- czas dokonywania napraw:

- dla części A nie dłuższy niż: ………..dni roboczych (wymagany: maksymalnie 14 dni roboczych**),

- dla części  B nie dłuższy niż: ………. dni roboczych (wymagany: maksymalnie 7 dni roboczych**)

od daty zgłoszenia usterki.

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w* :

- dla części A: .......................................................................................................... (adres, telefon),

- dla części B: ........................................................................................................... (adres, telefon)

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest*:

- dla części A: .........................................................(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail),

- dla części B: ............................................................. (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę*:

- dla części A co najmniej 11 000,00 zł brutto (każda),

- dla części B co najmniej 800,00 zł brutto (każda),

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie.

- akceptujemy „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu

- dla części A: w języku ………………… (wymagana w języku polskim,

- dla części B: w języku ……….…………(wymagana w języku polskim)

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE dla części A i B,

- dostarczenia kart gwarancyjnych dla każdej części oddzielnie, zgodnych z wymogami formularza ofertowego,

- kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia  w miejscu dostawy.

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

- Jesteśmy związani ofertą przez okres ….……. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty;

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Załącznikami do formularza ofertowego są:

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym/adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….………………………………………….. *

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowym i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- * Niewłaściwe skreślić.

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)