Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.114.1/2017

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.„ dostawa kamery do żeli agarozowych wraz z instalacją i oprogramowaniem”,-  nr zamówienia: DAN-D-292.1.114.1/2017 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| KAMERA DO ŻELI AGAROZOWYCH |  |
| Zestaw w składzie: Gel DocTM EZ system zawierający mini ciemnię optyczną, kamerę CCD, oprogramowanie na PC umożliwiające wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie z wzbudzaniem UV, uniwersalny system działający z wykorzystaniem dedykowanych wymiennych tac dedykowanych do konkretnej aplikacji, urządzenie wyposażone w tacę do zapisu obrazu żeli z próbkami znaczonymi bromkiem etydyny, SYBR Oriole, GelRed, SYPRO Ruby, Coomasie Fluor Orange oraz barwnikami kryptonowymi, wymienne panele automatycznie rozpoznawane przez system, detekcja dokonywana za pomocą kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości 1392 x 1040 pixeli, wielkość piksela w kamerze CCD 4.6 x 4.6 µm, sterowanie systemem dostępne całkowicie z poziomu Oprogramowania, stała ostrość obrazu ustawiana automatycznie nie wymagająca ingerencji użytkownika, Oprogramowanie do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych zgodne z GLP, pracujące w systemie Windows 10, umożliwiające tworzenie i wydruk raportów, umożliwiające tworzenie krzywych kalibracyjnych i obliczenia ilościowe, umożliwiające funkcję Multicolor - analizę żeli wielobarwnych (trzy kanały), umożliwiające umieszczanie opisów na zapisywanym obrazie, umożliwiające obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu, umożliwiające automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków, umożliwiające wprowadzanie markerów mas cząsteczkowych i/lub masy, umożliwiające automatyczne obliczanie mas cząsteczkowych, współczynników RF, umożliwiające analizy densytometryczne (obliczanie powierzchni i gęstości optycznej prążków), umożliwiające korekcję zniekształceń poziomych i pionowych, umożliwiające dowolne definiowanie obszaru analizy, umożliwiające odejmowanie tła (możliwość definicji tła lokalnego lub globalnego), umożliwiające porównywanie profili przez nakładanie, samouczek on-line dostępny z menu programu licencja: bezterminowa, komercyjna z możliwością instalacji na wielu komputerach i bezpłatnego ściągnięcia poprzez sieć internetową i dostarczona na nośniku CD 3) Jednostka sterująca - laptop Dell, procesor Intel Core I3 Mobile 2GHz, ekran 15,6 cala, dysk 1TB, Windows 10, 4 GB RAM, Złącza zewn. • 2x USB 3.0, • 1x USB 2.0, • Wejście 15-stykowe D-Sub, • 1x DC-In (wejście zasilania), • 1x RJ-45 (LAN), • 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe, • 1x Kensington Lock konektor, • 1 x HDMI, O parametrach nie gorszych niż: Gel Doc TM EZ Imaging |  |
| Oferowany typ/model, firma, producent (poz.1 + poz. 2 + poz 3) |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

……………………………….złotych (brutto) słownie……………………………………………………………………………………………… w tym  podatek VAT………………………(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

- Oferujemy:

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący……………….tygodnie (wymagany: maksymalnie 4 tygodnie) licząc od daty zawarcia umowy,

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania do analizy danych przez .......... godziny (wymagane: 3 godziny), ............ pracowników Zamawiającego (wymagane 5 pracowników Zamawiającego) w dniu dostawy i instalacji,

- gwarancję na przedmiot zamówienia wynoszącą……………miesięcy (wymagane: minimum 12 miesięcy) od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący ……………. godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 8 godzin roboczych***) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki.

Zgłoszenia będą dokonywane*:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: ………. dni roboczych (wymagany: maksymalnie 14 dni roboczych**) od daty zgłoszenia usterki,

- oprogramowanie do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych, licencja……………………………………..(wymagana: w języku angielskim, bezterminowa komercyjna,  dostarczone na nośniku CD), dostępne zdalnie przez sieć internetową dla nieograniczonej liczby użytkowników, z możliwością korzystania z dowolnego komputera,

adres strony internetowej …………… z której Zamawiający pobierze program. Kod dostępu (hasło) Wykonawca dostarczy wraz z dostawą.

- gwarancja na nośnik (CD) oprogramowania……………… miesięcy (wymagana: minimum 12 miesięcy),

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w* : ................................................................................................ (nazwa firmy, adres, telefon),

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest* .........................................................(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail),

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem,

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę* co najmniej 30 000,00 zł. brutto (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- akceptujemy „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu i oprogramowania w języku ………………… (wymagana: w języku angielskim),

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia oprogramowania do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych, w języku ………………… (wymagane: w języku angielskim) na nośniku CD i dostępnego zdalnie przez sieć internetową dla nieograniczonej liczby użytkowników, z możliwością korzystania z dowolnego komputera, adres strony ………………………… wraz z kodem dostępu/hasłem, dostarczenia licencji ………... (wymagana: w języku angielskim, bezterminowa komercyjna,  dostarczone na nośniku CD)

- dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,

- przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz z obsługi oprogramowania, kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

- Jesteśmy związani ofertą przez okres ….……. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty;

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Załącznikami do Formularza Ofertowego są:

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym/adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….…………………………………………..*

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowym i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- * Niewłaściwe skreślić.

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)