Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.2.4.1/2018

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.„ dostawa zamrażarki niskotemperaturowej”,-  nr zamówienia: DAN-D-292.2.4.1/2018 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA |  |
| konstrukcja szafowa (pionowa), bezfiltrowa, pojemność użytkowa: 528 litrów, zakres kontroli temperatury: -500C do -860C, system chłodzenia – dwa lustrzane, całkowicie niezależne od siebie układy chłodzenia (2 autonomiczne kompresory), umożliwiający podtrzymanie temp. -80°C w przypadku awarii jednego z kompresorów, izolacja próżniowa składająca się z pianki poliuretanowej, paneli próżniowych i rdzenia z włókna szklanego ( VIP Plus), sterownik mikroprocesorowy z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD, rejestracja parametrów pracy, transfer danych na pamięć USB, wnętrze wykonane ze stali powlekanej utwardzonym tworzywem, komora dzielona na dwie sekcje zamykane oddzielnymi, izolowanymi drzwiami wewnętrznymi, 3 półki o regulowanej wysokości + podłoga zamrażarki 2 porty wyrównania ciśnień (automatyczny i ręczny) zamek drzwi zewnętrznych zlokalizowany w klamce, drzwi zewnętrzne – 1 szt., izolowane drzwi wewnętrzne zapobiegające stratom chłodu – 2 szt., sygnalizacja alarmowa: zaniku napięcia, zbyt wysokiej/ zbyt niskiej temperatury, otwarcia drzwi, automatyczna diagnostyka usterek, wymiary zewnętrzne (SxGxW): 790x882x1993 mm, wymiary wewnętrzne (SxGxW): 630x600x1400 mm, zasilanie 230V, 50Hz. O parametrach nie gorszych niż: MDF-DU502VX-PE |  |
| Oferowany typ/model, firma, producent |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt równoważny w stosunku do wymaganego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego 
w stosunku do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt 
o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w tabeli parametrów technicznych.

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:  *

……………………………….złotych (brutto) słownie……………………………………………………………………………………………… w tym  podatek VAT………………………(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- Oferujemy: *

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący …………. tygodnie (wymagany: maksymalnie 
4 tygodnie) licząc od daty zawarcia umowy,

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu przez ……….godziny (wymagane: maksymalnie przez 3 godziny)………….pracowników Zamawiającego (wymagane: 
3 pracowników Zamawiającego) w dniu dostawy i instalacji,

- gwarancję na przedmiot zamówienia wynoszącą ……….. miesięcy (wymagane: minimum 36 miesięcy) od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący……….godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 12 godzin roboczych***) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki,

Zgłoszenia będą dokonywane:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................,

- czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: ……… dni roboczych (wymagany: maksymalnie: 5 dni roboczych**) od daty zgłoszenia usterki,

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym 
w: ................................................................................................ (nazwa firmy, adres, telefon),

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest .........................................................(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail),

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp.), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy,

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę* co najmniej 65  000,00 zł brutto (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- akceptujemy „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.

- Do oferty należy załączyć:

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania 
w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: * ……………………,

- w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie,

- w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz 
z ofertą następujących dokumentów:

  - dla towarów będących wyrobami medycznymi certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą lub deklaracji zgodności WE wymaganych ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zależności od ich klasyfikacji zgodnie z art. 29. ust. 5. niniejszej ustawy,

  - dla towarów będących wyrobami medycznymi dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych,

  - dla towarów będących wyrobami medycznymi, niepodlegającymi obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu, zamawiający dopuszcza złożenie powiadomienia o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium oraz oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

    - imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

    - nazwy oferowanych towarów i dla wyrobów medycznych ich klasę oraz wskazanie części zamówienia i pozycji, w ramach której są oferowane,

    - tekst oświadczenia, że „Towary te nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa Urzędu, gdyż ich pierwsze wprowadzenie do obrotu lub do używania nastąpiło w innym niż Polska kraju członkowskim UE lub EFTA”.

- zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dla towarów niebędących wyrobami medycznymi deklaracji zgodności z wymaganiami WE, jeżeli oferowane towary podlegają oznakowaniu zgodności i oświadczenia wykonawcy, sporządzonego przez wykonawcę w sposób przez niego przyjęty, zawierającego:

  - imię i nazwisko lub nazwę i adres wykonawcy,

  - nazwy oferowanych towarów oraz wskazanie części zamówienia i pozycji, w ramach której są oferowane,

  - tekst oświadczenia, że „Towary te nie są wyrobami medycznymi”; w przypadku, kiedy towary nie podlegają oznakowaniu zgodności do tekstu oświadczenia należy dopisać „oraz nie podlegają oznakowaniu zgodności.

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu w języku ……………..(wymagana: w języku polskim),

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,

- przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz z obsługi, 
kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.

- Jesteśmy związani ofertą przez okres  ….……. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax .:………………………………../ e-mail:. ....................................................

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Oferta składa się z ……..…… stron.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)